## Sheet2
%39bus case from Matpower
%% Heating network
% Area 1
% pipe
hmodel(1).edge = [
| % pipe num | from_node | to_node | type (1-gen, 2-load, 3-pump controllable, 4-pump not controllable) | length(m) | diameter(m) | gencost | Mmin | Mmax | gen cost coe | coe m | coe a | linked bus | cop pump
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3500 | 0.5 | 0 | 1 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1750 | 0.5 | 0 | 1 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 1 | 4 | 1 | 50 | 0.5 | 0 | 1 | 9999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 2 | 5 | 2 | 50 | 0.5 | 0 | 1 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 6 | 3 | 3 | 50 | 0.5 | 0 | 1 | 9999 | 0 | 1 | 0.5 | 23 | 2
| 6 | 4 | 6 | 2 | 3500 | 0.5 | 0 | 1 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 5 | 4 | 2 | 1750 | 0.5 | 0 | 1 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 5 | 7 | 2 | 1750 | 0.5 | 0 | 1 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 7 | 8 | 1 | 50 | 0.5 | 1 | 1 | 9999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 8 | 2 | 2 | 1750 | 0.5 | 0 | 1 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
];
% node type: 1-heat general generator, 2-general load, 3-heat pump generator
hmodel(1).node = [
| % node | load(kJ) | Tsmin | Tsmax | Trmin | Trmax | Prmin | Prmax | Plmin
| 1 | 0 | 0 | 100 | 40 | 100 | -Inf | Inf | 50000 | ;
| 2 | 0 | 0 | 100 | 40 | 100 | -Inf | Inf | 50000 | ;
| 3 | 0 | 0 | 100 | 40 | 100 | -Inf | Inf | 50000 | ;
| 4 | 0 | 0 | 100 | 40 | 100 | -Inf | Inf | 50000 | ;
| 5 | 0 | 0 | 100 | 40 | 100 | -Inf | Inf | 50000 | ;
| 6 | 0 | 0 | 100 | 40 | 100 | -Inf | Inf | 50000 | ;
| 7 | 0 | 0 | 100 | 40 | 100 | -Inf | Inf | 50001 | ;
| 8 | 0 | 0 | 100 | 40 | 100 | -Inf | Inf | 50002 | ;
];
% Area 2
% pipe
hmodel(2).edge = [
| % pipe num | from_node | to_node | type (1-gen, 2-load, 3-pump controllable, 4-pump not controllable) | length(m) | diameter(m) | gencost | Mmin | Mmax | gen cost coe | coe m | coe a | linked bus | cop pump
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3500 | 0.5 | 0 | 1 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1750 | 0.5 | 0 | 1 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 1 | 4 | 1 | 50 | 0.5 | 0 | 1 | 9999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 2 | 5 | 2 | 50 | 0.5 | 0 | 1 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 6 | 3 | 3 | 50 | 0.5 | 0 | 1 | 9999 | 0 | 0.2 | 0.5 | 25 | 2
| 6 | 4 | 6 | 2 | 3500 | 0.5 | 0 | 1 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 5 | 4 | 2 | 1750 | 0.5 | 0 | 1 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 5 | 7 | 2 | 1750 | 0.5 | 0 | 1 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 7 | 8 | 1 | 50 | 0.5 | 1 | 1 | 9999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 8 | 2 | 2 | 1750 | 0.5 | 0 | 1 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
];
% node type: 1-heat general generator, 2-general load, 3-heat pump generator
hmodel(2).node = [
| % node | load(kJ) | Tsmin | Tsmax | Trmin | Trmax | Prmin | Prmax | Plmin
| 1 | 0 | 0 | 100 | 40 | 100 | -Inf | Inf | 50000 | ;
| 2 | 0 | 0 | 100 | 40 | 100 | -Inf | Inf | 50000 | ;
| 3 | 0 | 0 | 100 | 40 | 100 | -Inf | Inf | 50000 | ;
| 4 | 0 | 0 | 100 | 40 | 100 | -Inf | Inf | 50000 | ;
| 5 | 0 | 0 | 100 | 40 | 100 | -Inf | Inf | 50000 | ;
| 6 | 0 | 0 | 100 | 40 | 100 | -Inf | Inf | 50000 | ;
| 7 | 0 | 0 | 100 | 40 | 100 | -Inf | Inf | 50001 | ;
| 8 | 0 | 0 | 100 | 40 | 100 | -Inf | Inf | 50002 | ;
];